## 工程量清单
海南交投项目建设管理有限公司办公室装修改造工程工程量量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价 （元） | 小计（元） | 备注
一 | 装修工程
（一） | 拆除工程
1 | 轻钢龙骨隔墙拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨 | m2 | 83 |  | 0
2 | 玻璃隔断 | 1.龙骨及饰面种类:玻璃隔断 | m2 | 63 |  | 0
3 | 吊顶拆除 | 1.内容:按照现场综合考虑 | m2 | 323 |  | 0
4 | 墙面护墙板 | 1.内容:按照现场综合考虑 | m2 | 227 |  | 0
5 | 木地板水泥地面拆除 | 1.内容:按照现场综合考虑 | m2 | 126 |  | 0
6 | 小计 |  |  |  |  | 0
（二） | 新增工程
1 | 玻璃百叶隔断 | 1.玻璃品种、厚度:83系列材料 | m2 | 73.5 |  | 0
2 | 房门 | 1.门种类规格成品装饰门扇，木饰面 2.门五金:不锈钢门铰、门锁、合页 | m2 | 16.38 |  | 0
3 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度:40mm 2.素水泥浆遍数:一遍 3.面层配合比:1:3水泥砂浆 4.面层做法要求:压光面 5.结合层厚度、砂浆配合比:1：2.5水泥砂浆 6.面层材料品种、规格、色:800*800mm仿石材砖 7.嵌缝材料种类：美缝剂 | m2 | 126 |  | 0
4 | 轻钢龙骨隔墙 | 1.名称:室内轻钢龙骨石膏板隔墙 2.厚度: 100mm 3.墙体填充隔音防火保温岩棉，厚度50mm | m2 | 67.88 |  | 0
5 | 墙、顶面乳胶漆 | 1.腻子种类:内墙专用环保腻子 2.刮腻子遍数:二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:立邦乳胶漆底漆二遍面漆二遍 | m2 | 400 |  | 0
6 | 墙体和柱子木饰面 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:9厘木饰面板 2.其他:9厘防火板底 | m2 | 94.11 |  | 0
7 | 会议室软包（墙面吸音板） | 1.隔板材料品种、规格、颜色:软包盖面 2.其他:9厘防火板板底 | m2 | 99.96 |  | 0
8 | 有造型吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:不上人型U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:跌级位12mm阻燃夹板加固 4.面层材料品种、规格：双层9.5mm纸面石膏板 | m2 | 120 |  | 0
9 | 无造型吊顶 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:不上人型U 型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:双层 9.5mm 纸面石膏板 | m2 | 179.09 |  | 0
10 | 铝合金地脚线 | 1.规格:80mm高 2.面层材料品种、规格、颜色 1.0mm黑色铝合金饰面 | m | 131 |  | 0
11 | 除甲醛 | 1.内容:除甲醛 | m2 | 302 |  | 0
12 | 小计 |  |  |  |  | 0
二 | 安装工程
（一） | 拆除工程
1 | 显示屏拆除 | 1.名称:显示屏拆除 2.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | 台 | 1 |  | 0
2 | 配电箱拆除 | 1.名称:配电箱拆除 2.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | 台 | 1 |  | 0
3 | 中央空调拆除 | 1.名称:中央空调拆除 2.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | 台 | 1 |  | 0
4 | 拆除线路、线管、灯具及开关 | 1.内容:按照现场综合考虑 | 项 | 1 |  | 0
5 | 小计 |  |  |  |  | 0
（二） | 新增工程
1 | 配电箱安装 | 1.名称:配电箱安装 2.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | 台 | 1 |  | 0
2 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | m | 150 |  | 0
3 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管 5.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | m | 370 |  | 0
4 | 单联开关 | 1.名称:单联开关 2.安装方式:暗装 3.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | 个 | 1 |  | 0
5 | 双联开关 | 1.名称:双联开关 2.安装方式:暗装 3.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | 个 | 5 |  | 0
6 | 三联开关 | 1.名称:三联开关 2.安装方式:暗装 3.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | 个 | 3 |  | 0
7 | 单管荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.型号规格:35W,3300lm 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | 套 | 40 |  | 0
8 | LED灯盘 | 1.名称:LED灯盘 2.型号规格:600*600LED 3.安装方式:嵌入 4.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | 套 | 14 |  | 0
9 | 插座 | 1.名称:插座 2.型号规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | 个 | 71 |  | 0
10 | 单口插座面板 | 1.名称:单口插座面板 2.底盒材质规格:国标86*86，含底盒 3.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | 个 | 23 |  | 0
11 | 双口插座面板 | 1.名称:双口插座面板 2.底盒材质规格:国标86*86，含底盒 3.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | 个 | 23 |  | 0
12 | 六类非屏蔽模块 | 1.名称:六类非屏蔽模块 2.规格:六类8位RJ45插座 3.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | 只 | 39 |  | 0
13 | 六类非屏蔽跳线 | 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.规格:3m 3.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | 条 | 39 |  | 0
14 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:23AWG 3.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | m | 280 |  | 0
15 | 24口非屏蔽配线架 | 1.名称:24口非屏蔽配线架 2.规格:24口 3.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | 个 | 3 |  | 0
16 | 六类非屏蔽跳线 | 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.规格:2m 3.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | 条 | 39 |  | 0
17 | 25对110机架式配线架 | 1.名称:25对110机架式配线架 2.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | 个 | 1 |  | 0
18 | RJ45-110跳线 | 1.名称:跳线 2.规格:RJ45-110 3.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | 条 | 7 |  | 0
19 | 理线架 | 1.名称:理线架 2.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | 个 | 1 |  | 0
20 | 16U机柜 | 1.名称:16U机柜 2.规格:600*450 ,壁挂式 3.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | 台 | 1 |  | 0
21 | 48口交换机 | 1.名称:48口交换机 2.规格:48口 3.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | 台 | 1 |  | 0
22 | 光模块 | 1.名称:光模块 2.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | 个 | 1 |  | 0
23 | 点型感烟探测器 | 1.名称:智能感烟探测器 2.型号及规格:JBF-4101 3.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | 个 | 11 |  | 0
24 | 消防广播喇叭 | 1.名称:消防广播喇叭 2.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | 个 | 2 |  | 0
25 | 消防广播线 | 1.名称:消防广播线 2.型号规格:WDZN-BYJ-2.5 3.其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求 | m | 50.6 |  | 0
26 | 中央空调改造 | 1.中央空调改造 | 项 | 1 |  | 0
27 | 小计 |  |  |  |  | 0
28 | 合计 |  |  |  |  | 0
注：含税综合单价包含但不限于：人工费、材料费、损耗费、辅材费、制作加工费、包装费、运输费、装卸费、釆购保管费、试验及检测费、安装费、机械费、验收、样品费、技术资料费、设计费、竣工图、竣工资料费、半成品及成品保护费、保险、利润、规费、税金、措施费（包含赶工措施费）、文明施工、临时设施、临时围挡、职工食住、垃圾清运、清洁卫生、保修、风险、 不可预见费用、人工材料涨价、汇率、责任等所有费用，任何条件不会作任何调整。